- 表-小-地-預-   校園環境安全檢查表

學校名稱：ˍˍˍˍ 校舍名稱：ˍˍˍˍ 檢核日期：ˍ年ˍ月ˍ日

| 項次 | 項目 | 安全檢核應注意要點 | 查核結果 | 建議處置方式說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 一般事項 | 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全 | 否 是 |  |
| 2. |  | 確實執行各項公物定期檢查、保養、維護 | 否 是 |  |
| 3. |  | 危險物品儲放及管理是否符合安全 | 否 是 |  |
| 4. |  | 線路開關是否有裸露及不正常使用狀況 | 否 是 |  |
| 5. |  | 各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理 | 否 是 |  |
| 6. | 避難逃生安全規劃 | 有無避難逃生路線圖。 | 否 是 |  |
| 7. |  | 緊急避難路線指標是否損壞或脫落。 | 否 是 |  |
| 8. |  | 逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行 | 否 是 |  |
| 9. |  | 安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。 | 否 是(無法使用) 是(可使用) | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 10. |  | 是否定期維護檢查避難逃生設備。 | 否(1個月內限期改善) 是 (維護時間 年 月 日) | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 11. | 消防設備 | 火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。 | 否(1個月內限期改善) 是 |  |
| 12. |  | 滅火器是否定期請專業人員進行檢查。 | 否(1個月內限期改善) 是 |  |
| 13. |  | 消防栓是否有1個瞄子及2條水帶、是否吊掛平整。 | 否(缺：瞄子 個 水帶 條) 是 |  |
| 14. |  | 滅火器有無過期，壓力是否充足。 | 無過期(數量： 支) 過期(數量： 支) |  |
| 15. |  | 消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。 | 否(1個月內限期改善) 是 (保養時間 年 月 日) | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 16. | 校舍建物外觀 | 是否移位、傾斜、下陷 | 否 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理) |  |
| 17. |  | 外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象 | 否 是(限期改善) |  |
| 18. | 伸縮縫或建築物間隔 | 寬度是否明顯改變 | 否 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理) 是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理) |  |
| 19. | 地下室 | 樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象 | 否 是(限期改善) |  |
| 20. | 樑柱、牆壁、樓地板(含一樓地板) | 是否有裂縫 | 否 是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢視) 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理) |  |
| 21. |  | 混凝土保護層是否剝落 | 否 是，但無磚塊或鋼筋外露(建議修復) 是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議專業人員訪視處理) |  |
| 22. |  | 是否有傾斜或穿透性開裂 | 否 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理) |  |
| 23. | 屋頂 | 屋頂通道門是否變形 | 否 是(限期改善) | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 24. |  | 屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等) | 否 是(限期改善) | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 25. |  | 排水管道是否通暢 | 是 否(限期改善) | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 26. |  | 女兒牆是否損壞 | 否 是(限期改善) | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 27. |  | 水塔是否有裂縫 | 否 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理) |  |
| 28. |  | 水塔固定設施是否鬆脫 | 否 是(限期改善) | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 29. |  | 鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫 | 否 是(限期改善) | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 30. | 建 物 附 屬 設 備 | 室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫 | 否 是(限期改善) | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 31. |  | 高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施 | 是 否(限期改善) | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 32. |  | 門窗玻璃是否變形 | 否 是(限期改善) | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 33. |  | 樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固 | 是 否(限期改善) | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 34. | 危險物品管理 | 是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室(含保健室) | 否 是(實驗室： ) | 請列出所有教室 |
| 35. |  | 易燃物品是否按照規定儲存與管理。 | 否(限期改善) 是 | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 36. |  | 化學藥品是否按照規定儲存與管理。 | 否(限期改善) 是 | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 37. |  | 瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。 | 否(限期改善) 是 | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 38. |  | 放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。 | 否 是(請加強固定) | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 39. |  | 廢棄物是否按照規定處理。 | 否 是 |  |
| 40. |  | 是否設有專人管理。 | 否 是( 教室 管理人： ) | 管理時間 ˍ年ˍ月ˍ日起至 ˍ年ˍ月ˍ日止(預定) |
| 41. | 其他 |  |  |  |
| 檢查結果 補充說明 及處置、 因應作為 |  |  |  |  |

- 本自主檢查表以獨棟大樓為單位，如校內有5棟大樓，則應建立5份此表。

- 本自主檢查表訂定檢查項目，各校應視需求自行增列。

- 本自主檢查表應於每學年暑假7月底前排定時間檢查，如需改善，應於3個月內進行改善及追蹤複檢，並應詳細說明改善處置方式。

- 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

| 初檢 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 組長（業務承辦人） | 檢核人員 | 總務主任 | 校長 |
| 複檢 年 月 日 |  |  |  |
| 組長（業務承辦人） | 檢核人員 | 總務主任 | 校長 |

- 表-小-颱-預-   校園防汛安全檢查表

| 檢查人： 檢查日期： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查建築物名稱(地點)： |  |  |  |  |  |
| 項目 | 檢視注意要點 | 檢查結果 |  | 待改善內容(檢附照片) | 改善完成日期/負責人簽名 |
|  |  | 合格 | 待改善 |  |  |
| 門、窗 | 門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障，使用是否正常。 |  |  |  |  |
|  | 門、窗戶玻璃有無破損現象，是否能擋風雨。 |  |  |  |  |
|  | 網架有無鏽損、斷裂現象。 |  |  |  |  |
|  | 安裝是否非常牢固、不易倒塌。 |  |  |  |  |
| 天花 板 | 天花板有無呈現龜裂現象。 |  |  |  |  |
|  | 天花板有無漏水的現象。 |  |  |  |  |
|  | 天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。 |  |  |  |  |
| 地下 室 | 供作地下室採光通風用之小型窗戶，有無設置擋水、防水安全設施。 |  |  |  |  |
|  | 對於不必要之地下室開口有無封閉。 |  |  |  |  |
|  | 適當位置設自動抽水機，以供隨時抽水之用。 |  |  |  |  |
|  | 地下室或低樓層空間之重要設施與器材，調整或重新配置於二樓以上空間。 |  |  |  |  |
|  | 將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。 |  |  |  |  |
| 電梯/電梯坑 | 電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。(可請電梯廠商協助) |  |  |  |  |
|  | 各層樓電梯非必要者關閉後，並升高至二樓以上。 |  |  |  |  |
|  | 電梯坑內有無抽排水系統，若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助) |  |  |  |  |
| 走廊 | 走廊地面是否平坦，有無裂縫凹洞情形。 |  |  |  |  |
|  | 走廊排水是否正常，未見積水。 |  |  |  |  |
| 屋頂 | 屋頂有無漏水現象。 |  |  |  |  |
|  | 屋頂有無裂縫、倒塌的現象。 |  |  |  |  |
|  | 屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆有無損壞。 |  |  |  |  |
|  | 清理屋頂排水孔預防堵塞。 |  |  |  |  |
| 樓梯 | 樓梯的地面有無裂縫情況。 |  |  |  |  |
|  | 樓梯間有無裝置照明設備。 |  |  |  |  |
|  | 樓梯間有無明顯標示、標線。 |  |  |  |  |
| 戶外 | 修剪樹枝，並加設支架固定保護。 |  |  |  |  |
|  | 清除排水溝渠雜物、垃圾，確保暢通。 |  |  |  |  |
|  | 收妥高處、陽臺盆栽（景）避免掉落傷人。 |  |  |  |  |
|  | 固定棚架、屋頂水塔、看板、施工中鷹架、圍籬、鐵皮、門窗、球架等。 |  |  |  |  |
|  | 完成低漥、淹水危險場域之警戒（含夜間）標示。 |  |  |  |  |
|  | 清除疏散避難路線障礙物，確保逃生動線安全。 |  |  |  |  |
|  | 戶外懸掛物穩定不搖晃。 |  |  |  |  |
| 其它 | 校內外排水系統無阻礙。 |  |  |  |  |
|  | 校內擋水門是否正常使用。 |  |  |  |  |
|  | 確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全措施。 |  |  |  |  |
|  | 檢查電力設備防水及保護措施；關閉非必要性電源避免感電。 |  |  |  |  |
|  | 利用沙包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪器材，封堵學校可能洪汛缺口。 |  |  |  |  |
|  | 檢查抽水機、發電機能否正常使用。 |  |  |  |  |
| 改善完成日期： 覆核人： |  |  |  |  |  |

- 本自主檢查表訂定檢查項目，各校應視需求自行增列。

拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

- 表-小-坡-預-   校園周邊坡地災害自主性安全檢查表

| 檢查人： 檢查日期： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查項目 | 檢查要點 | 檢查結果 | 改善完成日期 | 改善內容 |
| 構造物設施徵兆 | 學校是否鄰近山崖邊緣 | □否 □是，距離山崖約 公尺 |  |  |
|  | 學校是否鄰近山凹溝谷處 | □否 □是，距離溝谷約 公尺 |  |  |
|  | 建築物周圍是否有地裂現象 | □否 □是，長度 公尺、寬度 公尺 |  |  |
|  | 建築物周圍是否有地層滑動或地表塌陷現象 | □否 □是，沉陷深度約 公尺 |  |  |
| 地錨構造物 | 地錨錨頭是否有開裂現象 | □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |
|  | 地錨錨頭是否有剝離現象 | □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |
|  | 地錨是否發現鏽蝕現象 | □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |
| 噴漿坡面構造物 | 噴漿坡面是否有龜裂現象 | □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |
|  | 噴漿坡面是否有剝蝕現象 | □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |
| 坡面徵兆 | 學校坡面上樹木或電線桿是否有逐漸傾斜現象 | □否 □是，傾斜角度約 度 |  |  |
|  | 學校坡面是否出現新裂痕 | □否 □是，長度 公尺、寬度 公尺 |  |  |
|  | 學校坡面流水是否出現混濁現象 | □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |
|  | 周圍坡面是否已有崩土 | □否 □是，體積約 立方公尺 |  |  |
|  | 學校周圍坡面是否已有不規則之位移現象 | □否 □是，沉陷深度約 公尺 |  |  |
| 學校路面徵兆 | 學校路面是否出現新裂縫 | □否 □是，長度 公尺、寬度 公尺 |  |  |
|  | 學校路面是否出現變形 | □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |
| 排水系統徵兆 | 學校排水溝是否出現破裂 | □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |
|  | 學校排水溝是否出現淤塞 | □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |
|  | 學校排水溝是否出現漏水 | □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |
|  | 排水系統是否錯動而造成排水不良 | □否 □是，錯動距離約 立方公尺 |  |  |
|  | 學校排水系統是否折斷而造成排水不良 | □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |
| 沉砂及滯洪設施徵兆 | 學校沉砂池是否發生淤積或堵塞 | □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |
|  | 學校滯洪池是否發生淤積或堵塞 | □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |
| 學校道路邊坡徵兆 | 學校邊坡是否有異常滲水現象 | □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |
|  | 學校邊坡土壤遇雨是否有軟化現象 | □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |
|  | 學校邊坡坡面土壤是否有裸露現象 | □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |
|  | 學校邊坡坡面土壤是否有沖蝕溝現象 | □層狀 □指狀 □溝狀 |  |  |
|  | 建築物上方邊坡或下方邊坡是否有裂縫 | □否 □是，龜裂寬度約 公分 |  |  |
|  | 建築物上方邊坡是否有落石現象 | □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |
|  | 建築物上方邊坡或下方邊坡是否有土壤隆起或崩塌現象 | □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |
|  | 學校擋土牆、塊石護坡是否出現外凸變形現象 | □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |
|  | 學校擋土牆、塊石護坡是否出現龜裂現象 | □否 □是，龜裂寬度約 公分 |  |  |
|  | 學校擋土牆牆腳或坡面是否有崩土 | □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |
|  | 學校擋土牆牆腳或坡面是否有泥流 | □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |
|  | 學校擋土牆牆腳或坡面是否有落石 | □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |
|  | 學校擋土牆牆腳或坡面是否有土石堆 | □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |
| 其他 | 鄰近之河堤、水壩是否有裂縫或明顯增加之滲水現象。 | □否 □是，長度 公尺、寬度 公尺 |  |  |
| 改善完成日期： 覆核人： |  |  |  |  |

- 本自主檢查表訂定檢查項目，各校應視需求自行增列。

拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

- 表-小-人-預-   校園環境安全檢查表

學校名稱：ˍˍˍˍ 校舍名稱：ˍˍˍˍ 檢核日期：ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項次 | 項目 | 安全檢核應注意要點 | 查核結果 | 建議處置方式說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 一般事項 | 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全 | 否 是 |  |
| 2. |  | 確實執行各項公物定期檢查、保養、維護 | 否 是 |  |
| 3. |  | 危險物品儲放及管理是否符合安全 | 否 是 |  |
| 4. |  | 線路開關是否有裸露及不正常使用狀況 | 否 是 |  |
| 5. |  | 各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理 | 否 是 |  |
| 6. | 避難逃生安全規劃 | 有無避難逃生路線圖。 | 否 是 |  |
| 7. |  | 緊急避難路線指標是否損壞或脫落。 | 否 是 |  |
| 8. |  | 逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行 | 否 是 |  |
| 9. |  | 安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。 | 否 是(無法使用) 是(可使用) | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 10. |  | 是否定期維護檢查避難逃生設備。 | 否(一個月內限期改善) 是 (維護時間ˍ 年ˍ 月ˍ日) | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 11. | 消防設備 | 火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。 | 否(一個月內限期改善) 是 |  |
| 12. |  | 滅火器是否定期請專業人員進行檢查。 | 否(一個月內限期改善) 是 |  |
| 13. |  | 消防栓是否有一個瞄子及二條水帶、是否吊掛平整。 | 否(缺： 瞄子 個 水帶 條) 是 |  |
| 14. |  | 滅火器有無過期，壓力是否充足。 | 無過期(數量： 支) 過期(數量： 支) |  |
| 15. |  | 消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。 | 否(一個月內限期改善) 是 (保養時間ˍ 年ˍ 月ˍ日) | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 16. | 校舍建物外觀 | 是否移位、傾斜、下陷 | 否 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理) |  |
| 17. |  | 外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象 | 否 是(限期改善) |  |
| 18. | 伸縮縫或建築物間隔 | 寬度是否明顯改變 | 否 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理) 是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理) |  |
| 19. | 地下室 | 樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象 | 否 是(限期改善) |  |
| 20. | 樑柱、牆壁、樓地板(含一樓地板) | 是否有裂縫 | 否 是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢視) 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理) |  |
| 21. |  | 混凝土保護層是否剝落 | 否 是，但無磚塊或鋼筋外露(建議修復) 是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議專業人員訪視處理) |  |
| 22. |  | 是否有傾斜或穿透性開裂 | 否 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理) |  |
| 23. | 屋頂 | 屋頂通道門是否變形 | 否 是(限期改善) | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 24. |  | 屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等) | 否 是(限期改善) | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 25. |  | 排水管道是否通暢 | 是 否(限期改善) | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 26. |  | 女兒牆是否損壞 | 否 是(限期改善) | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 27. |  | 水塔是否有裂縫 | 否 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理) |  |
| 28. |  | 水塔固定設施是否鬆脫 | 否 是(限期改善) | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 29. |  | 鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫 | 否 是(限期改善) | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 30. | 建 物 附 屬 設 備 | 室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫 | 否 是(限期改善) | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 31. |  | 高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施 | 是 否(限期改善) | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 32. |  | 門窗玻璃是否變形 | 否 是(限期改善) | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 33. |  | 樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固 | 是 否(限期改善) | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 34. | 危險物品管理 | 是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室(含保健室) | 否 是(實驗室： ) | 請列出所有教室 |
| 35. |  | 易燃物品是否按照規定儲存與管理。 | 否(限期改善) 是 | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 36. |  | 化學藥品是否按照規定儲存與管理。 | 否(限期改善) 是 | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 37. |  | 瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。 | 否(限期改善) 是 | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 38. |  | 放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。 | 否 是(請加強固定) | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 39. |  | 廢棄物是否按照規定處理。 | 否 是 |  |
| 40. |  | 是否設有專人管理。 | 否 是( 教室 管理人： ) | 管理時間 ˍ年ˍ月ˍ日起至 ˍ年ˍ月ˍ日止(預定) |
| 41. | 其他 |  |  |  |
| 檢查結果 補充說明 及處置、 因應作為 |  |  |  |  |

- 本自主檢查表以獨棟大樓為單位，如校內有5棟大樓，則應建立5份此表。

- 本自主檢查表訂定檢查項目，各校應視需求自行增列。

- 本自主檢查表應於每學年暑假7月底前排定時間檢查，如需改善，應於3個月內進行改善及追蹤複檢，並應詳細說明改善處置方式。

- 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

| 初檢 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 組長（業務承辦人） | 檢核人員 | 總務主任 | 校長 |
| 複檢 年 月 日 |  |  |  |
| 組長（業務承辦人） | 檢核人員 | 總務主任 | 校長 |

- 表-小-人-預-   實驗教室安全檢核表

校名ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ  實驗室                查核日期    年   月   日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 一般管理規則 | 1 | 設有專人管理。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 訂定使用規則。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 備有安全護目鏡供學生使用。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 實驗前充分說明安全規則，並做正確指導。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 設置借用或使用紀錄簿。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 定期與不定期維護，並有紀錄。 |  |  |  |  |
| 門窗 | 1 | 門窗無破損，且可上鎖。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 牢固的門鎖。 |  |  |  |  |
| 電源 | 1 | 完整的開關。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 完整的線路。 |  |  |  |  |
| 排供水 | 1 | 暢通的管線。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 完整的水龍頭。 |  |  |  |  |
| 櫥櫃 | 1 | 裝鎖。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 完整無損壞。 |  |  |  |  |
| 藥品 | 1 | 放置定位。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 加貼標示，分類存放。 |  |  |  |  |
| 危險物品 | 1 | 定期檢視，妥善儲存。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 易燃品低溫放置。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 有毒、腐蝕、易爆物品妥善收藏。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 定期造冊列報。 |  |  |  |  |
| 廢棄物 | 1 | 按規定貯存。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 定期處理。 |  |  |  |  |
| 急救藥品 | 1 | 放置適當位置，定期更換。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 適當設置洗眼、沖水設備。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 指導學生簡易急救常識。 |  |  |  |  |
| 消防設備 | 1 | 消防器材滅火器無過期、失壓、失效。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 指導學生消防常識及消防器材使用方法。 |  |  |  |  |
| 實驗室管理人： 組長： 主任： 校長： |  |  |  |  |  |  |