附表1.1　校園環境安全檢查表

| 學校全銜 |  |  | 建築物名稱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表人 |  |  | 填表日期 |  |  |
| 項目 | 檢查要點 | 檢查結果 |  |  | 建議處置方式 |
| 一般事項 | 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。 | □否 □是 |  |  |  |
|  | 確實執行各項公物定期檢查、保養、維護。 | □否 □是 |  |  |  |
|  | 危險物品儲放及管理是否符合安全。 | □否 □是 |  |  |  |
|  | 線路開關是否有裸露及不正常使用狀況。 | □否 □是 |  |  |  |
|  | 各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理。 | □否 □是 |  |  |  |
| 避難逃生安全規劃 | 有無避難逃生路線圖。 | □否 □是 |  |  |  |
|  | 緊急避難路線指標是否損壞或脫落。 | □否 □是 |  |  |  |
|  | 逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行。 | □否 □是 |  |  |  |
|  | 安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。 | □否 □是（無法使用） □是（可使用） |  |  | 改善時間 ˍ年ˍ月ˍ日 |
|  | 是否定期維護檢查避難逃生設備。 | □否（1個月內限期改善） □是（維護時間： 年 月 日） |  |  | 改善時間 ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 消防設備 | 火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。 | □否（1個月內限期改善） □是 |  |  |  |
|  | 滅火器是否定期請專業人員進行檢查。 | □否（1個月內限期改善） □是 |  |  |  |
|  | 室內消防栓是否有1個瞄子及2條水帶、是否吊掛平整。 | □否（缺：瞄子 個、水帶 條） □是 |  |  |  |
|  | 滅火器有無過期，壓力是否充足。 | □無過期（數量： 支） □過期（數量： 支） |  |  |  |
|  | 室內消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。 | □否（1個月內限期改善） □是（保養時間： 年 月 日） |  |  | 改善時間 ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 校舍建築物外觀 | 是否移位、傾斜、下陷。 | □否 □是（拍照存查，建議專業人員訪視處理） |  |  |  |
|  | 外牆磁磚（混凝土）是否剝落或有滲漏水現象。 | □否 □是（限期改善） |  |  |  |
| 伸縮縫或建築物間隔 | 寬度是否明顯改變。 | □否 □是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落（拍照存查，建議專業人員訪視處理） □是，寬度變大，伸縮縫脫離（拍照存查，建議專業人員訪視處理） |  |  |  |
| 地下室 | 樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象。 | □否 □是（限期改善） |  |  |  |
| 樑柱、牆壁、樓地板（含1樓地板） | 是否有裂縫。 | □否 □是，既有裂縫加長加寬（拍照存查並註明裂縫變化情形） □是，但裂縫寬度小於0.4公厘（建議持續檢視） □是，且裂縫寬度大於0.4公厘（拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理） |  |  |  |
|  | 混凝土保護層是否剝落。 | □否 □是，但無磚塊或鋼筋外露（建議修復） □是，且有磚塊或鋼筋外露（拍照存查，建議專業人員訪視處理） |  |  |  |
|  | 是否有傾斜或穿透性開裂。 | □否 □是（拍照存查，建議專業人員訪視處理） |  |  |  |
| 屋頂 | 屋頂通道門是否變形。 | □否 □是（限期改善） |  |  | 改善時間 ˍ年ˍ月ˍ日 |
|  | 屋頂防水層表面是否損壞（如長雜草等）。 | □否 □是（限期改善） |  |  | 改善時間 ˍ年ˍ月ˍ日 |
|  | 排水管道是否通暢。 | □否（限期改善） □是 |  |  | 改善時間 ˍ年ˍ月ˍ日 |
|  | 女兒牆是否損壞。 | □否 □是（限期改善） |  |  | 改善時間 ˍ年ˍ月ˍ日 |
|  | 水塔是否有裂縫。 | □否 □是，但裂縫寬度小於0.4公厘（建議修復） □是，且裂縫寬度大於0.4公厘（拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理） |  |  |  |
|  | 水塔固定設施是否鬆脫。 | □否 □是（限期改善） |  |  | 改善時間 ˍ年ˍ月ˍ日 |
|  | 鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫。 | □否 □是（限期改善） |  |  | 改善時間 ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 建築物附屬設備 | 室內懸吊物（如天花板、燈具、吊扇、影視設備等）之固定設施是否鬆脫。 | □否 □是（限期改善） |  |  | 改善時間 ˍ年ˍ月ˍ日 |
|  | 高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施。 | □否（限期改善） □是 |  |  | 改善時間 ˍ年ˍ月ˍ日 |
|  | 門窗玻璃是否變形。 | □否 □是（限期改善） |  |  | 改善時間 ˍ年ˍ月ˍ日 |
|  | 樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固。 | □否（限期改善） □是 |  |  | 改善時間 ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 危險物品管理 | 是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室（含保健室）。 | □否 □是（實驗室： ） |  |  | 請列出所有教室 |
|  | 易燃物品是否按照規定儲存與管理。 | □否（限期改善） □是 |  |  | 改善時間 ˍ年ˍ月ˍ日 |
|  | 化學藥品是否按照規定儲存與管理。 | □否（限期改善） □是 |  |  | 改善時間 ˍ年ˍ月ˍ日 |
|  | 瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。 | □否（限期改善） □是 |  |  | 改善時間 ˍ年ˍ月ˍ日 |
|  | 放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。 | □否 □是（請加強固定） |  |  | 改善時間 ˍ年ˍ月ˍ日 |
|  | 廢棄物是否按照規定處理。 | □否 □是 |  |  |  |
|  | 是否設有專人管理。 | □否 □是（ 教室，管理人： ） |  |  | 管理時間 ˍ年ˍ月ˍ日起至 ˍ年ˍ月ˍ日止（預定） |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 檢查結果補充說明及處置、因應作為 |  |  |  |  |  |

註：1. 本表以獨棟大樓為單位，如校內有5棟大樓，則應建立5份此表。

2. 本表訂定檢查項目，應視需求自行增列。

3. 本表應於每學年暑假7月底前排定時間檢查，如需改善，應於3個月內進行改善及追蹤複檢，並應詳細說明改善處置方式。

4. 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

| 初檢 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 組長（業務承辦人） | 檢核人員 | 總務主任 | 校長 |
| 複檢（ 年 月 日） |  |  |  |
| 組長（業務承辦人） | 檢核人員 | 總務主任 | 校長 |