附表1.4　災前整備及應變物品檢查表

| 填表人 |  |  |  | 填表日期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 檢視注意要點 |  | 檢查結果 |  |  | 補強內容 |  | 補強完成日期 負責人簽名 |
|  |  |  | 完備 |  | 需補強 |  |  |  |
| 門、窗 | 門、窗破損或無法關閉者立即維修補強。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 緊急照明 | 更新不堪使用之電池。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否正常運作，故障立即維修。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 貴重物品 | 將電子、電氣製品、貴重器具及不耐浸水的物品（如貴重儀器或教科書）等放置在高處。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 遇水易發生危險的器具更加注意放置位置。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下室 | 水流入口處備妥沙包或沙袋。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 測試擋（防）水閘門。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋頂上或高處設施 | 鐵製或玻璃纖維製之水塔，事前裝滿水，藉以增加重量，避免被強風吹倒。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他設施（如天線、擴音器等），加強固定設施或先行拆卸。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 戶外 | 未固定之設施應加強固定或移至室內。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 先行修剪樹木，加強樹木支撐固定工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 清除水溝、排水設施之堵塞物，以减少水分存積。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工地 | 要求承包商做好防颱措施，如鷹架、帆布、圍籬固定等。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 派員檢查防颱措施。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 擋土設施 | 校園內、外之駁坎、擋土牆及斜（山）坡地情況，如有危險之虞，應立即通知相關單位採取必要之措施。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 避難路線 | 清除避難路線之障礙物，避免災時避難受阻擋。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 災害應變器材整備 | 項目與數量是否齊全。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放置位置確認。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 損壞更新及補充（如電池）。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 檢查抽、排水設備及發電機能否正常使用，油料是否足夠，若故障則立即維修。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 災前網路通報 | 天然災害整備回報系統。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天然災害災損及停課通報系統。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 支援單位聯絡清冊資料確認。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 補強完成日期 |  |  |  | 覆核人 |  |  |  |  |

註：視需求自行增減或調整。拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。